## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Οι παρακάτω πίνακες συμπληρώνονται χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή τους, επί ποινή αποκλεισμού, από τους Οικονομικούς Φορείς σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική με τη σύμβαση νομοθεσία και προσκομίζονται με την οικονομική προσφορά, με ποινή απαράδεκτου της προσφοράς.

Για το σύνολο των πιο πάνω υπηρεσιών υποβάλλω την ακόλουθη προσφορά:

ΤΜΗΜΑ 1ο:  Συντήρηση ανελκυστήρων / Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας τους

Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (στήλη 12 του κατωτέρω Πίνακα Α1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, στήλη 8 του κατωτέρω Πίνακα ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ), καθώς και ως συνολική προσφερόμενη τιμή (στήλη 13 του κατωτέρω Πίνακα Α1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, στήλη 9 του κατωτέρω Πίνακα ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ), με βάση την περιοδικότητα των εργασιών συντήρησης του Πίνακα ΣΤ του Τμήματος 1 του Παραρτήματος Ι της παρούσας πολλαπλασιαζόμενη με την προσφερόμενη τιμή μονάδας. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει τιμής θα αξιολογηθεί με βάση το άθροισμα της στήλης 13 και 9 από τους παρακάτω πίνακες Α1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ και ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ αντιστοίχως. Η προσφερόμενη τιμή μονάδας ισχύει για τη προληπτική συντήρηση.

Α1.	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

| ΑΡ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ /ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤ./ΕΤΟΣ | LOAD | PERSONS | SPEED | STOPS | OPERATION | MODEL TYPE | DRIVE POWER | ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (περιοδικότητα Πίνακα ΣΤ x τιμή μονάδας) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α1 / 12 | 600kg | 8 | 0.63m/sec | 6 | SIMPLEX | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 19KW | ΚΑΤΩ | 19,20 | OTIS |  |  |
| Α2 / 12 | 1350kg | 18 | 0.63m/sec | 6 | SIMPLEX | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 30KW | ΚΑΤΩ | 16,08 | OTIS |  |  |
| Α3 / 12 | 750kg | 10 | 0.63m/sec | 3 | SIMPLEX | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 19KW | ΚΑΤΩ | 14,02 | OTIS |  |  |
| Α4 / 12 | 750kg | 10 | 0.63m/sec | 4 | SIMPLEX | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 22KW | ΚΑΤΩ | 17,95 | OTIS |  |  |
| Α5 / 12 | 600kg | 8 | 0.63m/sec | 7 | SIMPLEX | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 19KW | ΚΑΤΩ | 19,20 | OTIS |  |  |
| Α6 / 12 | 600kg | 8 | 0.63m/sec | 4 | SIMPLEX | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 30KW | ΚΑΤΩ | 16,58 | OTIS |  |  |
| Α7 / 12 | 1050kg | 10 | 0.63m/sec | 4 | SIMPLEX | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 22KW | ΚΑΤΩ | 9,02 | OTIS |  |  |
| Α8 / 12 | 600kg | 8 | 0.85m/sec | 6 | SIMPLEX | ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ | 11.9KW | ΚΑΤΩ | 19,00 | OTIS |  |  |
| ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΜΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ / 12 | 300kg | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΜΕΑ | 0.2m/sec | 2 | SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | HYDRAULIC | 1.1KW | ΚΑΤΩ | 1 | BBB |  |  |
| A21 / 12 | 1000kg | 13 | 1.6m/sec | 6 | TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 10.3kW | ΑΝΕΥ | 22,45 | OTIS |  |  |
| A22 / 12 | 1000kg | 13 | 1.6m/sec | 6 | TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 10.3kW | ΑΝΕΥ | 22,45 | OTIS |  |  |
| A23 / 12 | 1000kg | 13 | 1.6m/sec | 6 | TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 10.3kW | ΑΝΕΥ | 22,45 | OTIS |  |  |
| A24 / 12 | 1000kg | 13 | 1.6m/sec | 7 | TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 10.3kW | ΑΝΕΥ | 24,90 | OTIS |  |  |
| A25 / 12 | 1000kg | 13 | 1.0m/sec | 3 | SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 6.6kW | ΑΝΕΥ | 8,00 | OTIS |  |  |
| A26 / 12 | 800kg | 10 | 1.6m/sec | 7 | TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 10.3kW | ΑΝΕΥ | 27,00 | OTIS |  |  |
| A27 / 12 | 800kg | 10 | 1.6m/sec | 7 | TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 10.3kW | ΑΝΕΥ | 27,00 | OTIS |  |  |
| A28 / 12 | 800kg | 10 | 1.6m/sec | 7 | TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 10.3kW | ΑΝΕΥ | 27,00 | OTIS |  |  |
| A29 / 12 | 1000kg | 13 | 1.6m/sec | 7 | TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 10.3kW | ΑΝΕΥ | 24,90 | OTIS |  |  |
| A30 / 12 | 1600kg | 21 | 1.6m/sec | 7 | DUPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | OTIS2000VF | 22kW | ΑΝΩ | 23,55 | OTIS |  |  |
| A31 / 12 | 630kg | 8 | 1.6m/sec | 8 | DUPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 6.5kW | ΑΝΕΥ | 24,90 | OTIS |  |  |
| A32 / 12 | 630kg | 8 | 1.6m/sec | 8 | DUPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 6.5kW | ΑΝΕΥ | 24,90 | OTIS |  |  |
| A33 / 12 | 1000kg | 13 | 1.6m/sec | 6 | SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | ELECTRIC | 6.6kW | ΑΝΕΥ | 30,50 | OTIS |  |  |
| A34 / 12 | 3400kg | - | 0.40 / 0.10 m/sec | 8 | SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | ELECTRIC | 15kW | ΔΩΜΑ | 26,94 | OTIS |  |  |
| A37 / 12 | 320kg | 4 | 1.0m/sec | 8 | SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | ELECTRIC | 5kW | ΕΠΙΠΕΔΟ 4 | 24,90 | OTIS |  |  |
| A51 / 12 | 1000kg | 13 | 1.0m/sec | 5 | SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 6.6kW | ΦΡΕΑΤΙΟ (M.R.I.) | 13,00 | OTIS |  |  |
| A56 / 12 | 630kg | 8 | 1.0m/sec | 3 | SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 4.3kW | ΑΝΕΥ | 9,90 | OTIS |  |  |
| A57 / 12 | 1000kg | 13 | 1.0m/sec | 11 | SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | ELECTRIC | 8.5kW | ΑΝΩ | 32,00 | OTIS |  |  |
| A58 / 12 | 1000kg | 13 | 1.6m/sec | 11 | SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | ELECTRIC | 15kW | ΑΝΩ | 32,00 | OTIS |  |  |
| A61 / 12 | 1600kg | 21 | 1.6m/sec | 7 | DUPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | OTIS2000VF | 22kW | ΑΝΩ | 23,55 | OTIS |  |  |
| A62 / 12 | 3250kg | 24 | 0.40 / 0.10 m/sec | 10 | SIMPLEX SABP | ELECTRIC | 15kW | ΔΩΜΑ | 29,99 | OTIS |  |  |
| A72 / 12 | 1000kg | 13 | 1.6m/sec | 7 | TRIPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | GEN2 | 10.3kW | ΑΝΕΥ | 24,90 | OTIS |  |  |
| A84 / 12 | 1000kg | 13 | 1.0m/sec | 2 | DUPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | HYDRAULIC | 6.6kW | ΑΝΕΥ | 5,8 | OTIS |  |  |
| A85 / 12 | 1000kg | 13 | 1.0m/sec | 2 | DUPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | HYDRAULIC | 6.6kW | ΑΝΕΥ | 5,8 | OTIS |  |  |
| A88 / 12 | 630kg | 8 | 0.66m/sec | 3 | SIMPLEX FULL COLLECTIVE SELECTIVE | HYDRAULIC | 14.7kW | ΑΝΩ | 6,78 | OTIS |  |  |

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  ΑΜΕΑ

| ΑΡ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ /ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤ./ΕΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΘΕΣΗ (ΑΞΟΝΕΣ) | ΕΠΙΠΕΔΟ | ΘΕΣΗ | ΤΥΠΟΣ | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (περιοδικότητα Πίνακα ΣΤ x τιμή μονάδας) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/12 | Α40 | 272 / Η2 | 301 | ΠΛΑΤΕΙΑ Α. ΤΡΙΑΝΤΗ | HIDRAL SHV | HIDRAL |  |  |
| 2/1 | Α77 | 30 / Ι2 | 300 Α | PIT ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΗ | OMEGA LIFT BOY | LEHNER LIFTETECHNIK |  |  |
| 3/1 | Α78 | 30 / Ο2 | 300 Α | PIT ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ Α. ΤΡΙΑΝΤΗ | OMEGA LIFT BOY | LEHNER LIFTETECHNIK |  |  |
| 4/1 | Α90 | Τ2 / 362 | 3-1 | ΑΠΟ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΡΟΣ Κ12 | OMEGA | LEHNER LIFTETECHNIK |  |  |
| 5/1 | Α91 | 20 / Ζ31 | 3-1 | ΠΡΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΟΚΙΜΩΝ | OMEGA | LEHNER LIFTETECHNIK |  |  |
| 6/1 | Α92 | Υ2 / 362 | 300 | ΑΠΟ PRACTICE ROOMS ΠΡΟΣΚ12 | OMEGA | LEHNER LIFTETECHNIK |  |  |
| 7/12 | Α93 | 18 / Ζ6 | 301 Α | FOYER ΚΟΚΚΑΛΗ | OMEGA | LEHNER LIFTETECHNIK |  |  |
| 8/12 | Α94 | 9 / Ζ6 | 301 Α | FOYER ΚΟΚΚΑΛΗ | OMEGA | LEHNER LIFTETECHNIK |  |  |
| 9/1 | Α95 | 20 / Ζ28 | 302 | ΠΡΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ | OMEGA | LEHNER LIFTETECHNIK |  |  |
| 10/12 | Α96 | 222 / Ι2 | 303 | ΕΞΩΣΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗ | OMEGA | LEHNER LIFTETECHNIK |  |  |
| 11/1 | - | 112 / Ξ2 | 300 Α | ΕΞΩΣΤΗΣ BANQUET | OMEGA LIFT BOY | LEHNER LIFTETECHNIK |  |  |
| 12/1 | - | MC2 | 300 Α | ΒΗΜΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΤΗΣ MC2 | OMEGA LIFT BOY | LEHNER LIFTETECHNIK |  |  |

### Τιμή Τμήματος 1 για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης για ένα (1) έτος χωρίς ΦΠΑ: _____________________€ πλέον ΦΠΑ 24%: _____________________€

### Σύνολο με ΦΠΑ 24%:_____________________€

### Ολογράφως:  ______________________________________ ______________

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

α) Η παραπάνω φόρμα συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή της) από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική νομοθεσία .

β) Οι προσφέροντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την παραπάνω φόρμα, δίνοντας τη συνολική τιμή προσφοράς σε ευρώ (€) χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.

γ) Η οικονομική προσφορά ισχύει για 12 μήνες  από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

### δ) Η Συνολική Προσφερόμενη Τιμή (άθροισμα στηλών 13 του ανωτέρω Πίνακα Α1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, στήλη 9 του ανωτέρω Πίνακα ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ), θα συμπληρωθεί αριθμητικώς και ολογράφως.