[bookmark: _Toc157694229]ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Οι παρακάτω πίνακες συμπληρώνονται χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή τους, επί ποινή αποκλεισμού, από τους Οικονομικούς Φορείς σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική με τη σύμβαση νομοθεσία και προσκομίζονται με την οικονομική προσφορά, με ποινή απαράδεκτου της προσφοράς. 
Για το σύνολο των πιο πάνω υπηρεσιών υποβάλλω την ακόλουθη προσφορά:
ΤΜΗΜΑ 2ο:  Συντήρηση κυλιόμενων κλιμάκων  / Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας τους

Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (στήλη 11 του κατωτέρω Πίνακα), καθώς και ως συνολική προσφερόμενη τιμή (στήλη 12 του κατωτέρω Πίνακα), με βάση την περιοδικότητα των εργασιών συντήρησης του Πίνακα ΣΤ του Τμήματος 2 του Παραρτήματος Ι της παρούσας πολλαπλασιαζόμενη με την προσφερόμενη τιμή μονάδας. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει τιμής θα αξιολογηθεί με βάση το άθροισμα της στήλης 12 του παρακάτω πίνακα. Η προσφερόμενη τιμή μονάδας ισχύει για τη προληπτική συντήρηση.
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	Α/Α - ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤ. / ΕΤΟΣ
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	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
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(περιοδικότητα Πίνακα ΣΤ x τιμή μονάδας)
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	ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

	1
	RK89621/12
	7200pers/hr
	0,4m/s
	5,5kW
	ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ
	3340mm/35ο
	ΣΥΝΕΧΗΣ
	ΤΥΠΟΥ "MICONIC F"
	Schindler
	 
	

	2
	RK89622/12
	7200pers/hr
	0,4m/s
	5,5kW
	ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ
	3340mm/35ο
	ΣΥΝΕΧΗΣ
	ΤΥΠΟΥ "MICONIC F"
	Schindler
	 
	

	3
	RK89623/12
	7200pers/hr
	0,4m/s
	5,5kW
	ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ
	3350mm/35o
	ΣΥΝΕΧΗΣ
	ΤΥΠΟΥ "MICONIC F"
	Schindler
	 
	

	4
	RK89624/12
	7200pers/hr
	0,4m/s
	5,5kW
	ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ
	3350mm/35o
	ΣΥΝΕΧΗΣ
	ΤΥΠΟΥ "MICONIC F"
	Schindler
	 
	

	5
	RK89611/12
	7200pers/hr
	0,4m/s
	5,5kW
	ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ
	3750mm/35o
	ΣΥΝΕΧΗΣ
	ΤΥΠΟΥ "MICONIC F"
	Schindler
	 
	

	6
	RK89612/12
	7200pers/hr
	0,4m/s
	5,5kW
	ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ
	3750mm/35o
	ΣΥΝΕΧΗΣ
	ΤΥΠΟΥ "MICONIC F"
	Schindler
	 
	

	7
	RK89613/12
	7200pers/hr
	0,4m/s
	7,5kW
	ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ
	5300mm/35o
	ΣΥΝΕΧΗΣ
	ΤΥΠΟΥ "MICONIC F"
	Schindler
	 
	

	8
	RK89614/12
	7200pers/hr
	0,4m/s
	7,5kW
	ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ
	5300mm/35o
	ΣΥΝΕΧΗΣ
	ΤΥΠΟΥ "MICONIC F"
	Schindler
	 
	

	9
	RK89615/12
	7200pers/hr
	0,4m/s
	11kW
	ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ
	6800mm/30o
	ΣΥΝΕΧΗΣ
	ΤΥΠΟΥ "MICONIC F"
	Schindler
	 
	

	10
	RK89616/12
	7200pers/hr
	0,4m/s
	11kW
	ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ
	6800mm/30o
	ΣΥΝΕΧΗΣ
	ΤΥΠΟΥ "MICONIC F"
	Schindler
	 
	

	
11
	RK89617/12
	5400pers/hr
	0,4m/s
	7,5kW
	ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ
	4950mm/30o
	ΣΥΝΕΧΗΣ
	ΤΥΠΟΥ "MICONIC F"
	Schindler
	 
	

	12
	RK89618/12
	5400pers/hr
	0,4m/s
	7,5kW
	ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ
	4950mm/30o
	ΣΥΝΕΧΗΣ
	ΤΥΠΟΥ "MICONIC F"
	Schindler
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	
	€ 
	                      €




Τιμή Τμήματος 2 για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης για ένα (1) έτος χωρίς ΦΠΑ: _____________________€ πλέον ΦΠΑ 24%: _____________________€ 
         Σύνολο με ΦΠΑ 24%:_____________________€ 
Ολογράφως:  ______________________________________ ______________ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
α) Η παραπάνω φόρμα συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή της) από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική νομοθεσία .
β) Οι προσφέροντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την παραπάνω φόρμα, δίνοντας τη συνολική τιμή προσφοράς σε ευρώ (€) χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.
γ) Η οικονομική προσφορά ισχύει για 12 μήνες  από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
δ) Η Συνολική Προσφερόμενη Τιμή (άθροισμα στήλης 12 του ανωτέρω Πίνακα), θα συμπληρωθεί αριθμητικώς και ολογράφως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV   –    Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς      Οι παρακάτω πίνακες συμπληρώνονται χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή τους, επί ποινή  αποκλεισμού, από τους Οικονομικούς Φορείς σύμφωνα με την κείμενη εργατική,  ασφαλιστική και σχετική με τη σύμβαση νομοθεσία και προσκομίζονται με την οικονομική  προσφορά, με πο ινή απαράδεκτου της προσφοράς.    Για το σύνολο των πιο πάνω υπηρεσιών υποβάλλω την ακόλουθη προσφορά:   ΤΜΗΜΑ  2 ο :    Συντήρηση κυλιόμενων κλιμάκων  / Τεχνική Υ ποστήριξη της λειτουργίας τους     Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (στήλη 1 1   του κατωτέρω  Πίνακα), καθώς και ως συνολική προσφερόμενη τιμή (στήλη 1 2   του κατωτέρω Πίνακα), με  βάση την περιοδικότητα των εργασιών συντήρησης του Πίνακα ΣΤ του Τμήματος  2   του  Παραρτήματος Ι της παρούσας   πολλαπλασιαζόμενη με την προσφερόμενη τιμή μονάδας.  Η   πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει τιμής θα αξιολογηθεί με βάση το  άθροισμα της στήλης  12   του   παρακάτω πίνακ α.   Η προσφερόμενη τιμή μονάδας ισχύει για  τη προληπτική συντήρηση.    

Α/ Α  Α/Α  -   ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤ. / ΕΤΟΣ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  ΤΑΧΥΤΗΤΑ  ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΥΨΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ/ΜΟΙΡΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ  ΠΡΟΣΦΕΡΟ ΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ ΑΝΑ  ΜΟΝΑΔΑ  ΠΡΟΣΦΕΡΟ ΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ   ΓΙΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΗ  ΤΗ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ   (περιοδικότ ητα Πίνακα  ΣΤ  x   τιμή  μονάδας)  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  

ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ  

1  RK89621/ 1 2  7200pers/h r  0,4m/ s  5,5k W  ΑΝΟΔΟΣ  ΚΑΙ  ΚΑΘΟΔΟ Σ  3340mm/35 ο  ΣΥΝΕΧΗ Σ  ΤΥΠΟΥ  "MICONI C F"  Schind ler      

2  RK89622/ 1 2  7200pers/h r  0,4m/ s  5,5k W  ΑΝΟΔΟΣ  ΚΑΙ  ΚΑΘΟΔΟ Σ  3340mm/35 ο  ΣΥΝΕΧΗ Σ  ΤΥΠΟΥ  "MICONI C F"  Schind ler      

3  RK89623/ 1 2  7200pers/h r  0,4m/ s  5,5k W  ΑΝΟΔΟΣ  ΚΑΙ  ΚΑΘΟΔΟ Σ  3350mm/35 o  ΣΥΝΕΧΗ Σ  ΤΥΠΟΥ  "MICONI C F"  Schind ler      

4  RK89624/ 1 2  7200pers/h r  0,4m/ s  5,5k W  ΑΝΟΔΟΣ  ΚΑΙ  ΚΑΘΟΔΟ Σ  3350mm/35 o  ΣΥΝΕΧΗ Σ  ΤΥΠΟΥ  "MICONI C F"  Schind ler      

5  RK89611/ 1 2  7200pers/h r  0,4m/ s  5,5k W  ΑΝΟΔΟΣ  ΚΑΙ  ΚΑΘΟΔΟ Σ  3750mm/35 o  ΣΥΝΕΧΗ Σ  ΤΥΠΟΥ  "MICONI C F"  Schind ler      

