## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Οι παρακάτω πίνακες συμπληρώνονται χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή τους, επί ποινή αποκλεισμού, από τους Οικονομικούς Φορείς σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική με τη σύμβαση νομοθεσία και προσκομίζονται με την οικονομική προσφορά, με ποινή απαράδεκτου της προσφοράς.

Για το σύνολο των πιο πάνω υπηρεσιών υποβάλλω την ακόλουθη προσφορά:

ΤΜΗΜΑ 2ο:  Συντήρηση κυλιόμενων κλιμάκων  / Τεχνική Υποστήριξη της λειτουργίας τους

Η τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (στήλη 11 του κατωτέρω Πίνακα), καθώς και ως συνολική προσφερόμενη τιμή (στήλη 12 του κατωτέρω Πίνακα), με βάση την περιοδικότητα των εργασιών συντήρησης του Πίνακα ΣΤ του Τμήματος 2 του Παραρτήματος Ι της παρούσας πολλαπλασιαζόμενη με την προσφερόμενη τιμή μονάδας. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει τιμής θα αξιολογηθεί με βάση το άθροισμα της στήλης 12 του παρακάτω πίνακα. Η προσφερόμενη τιμή μονάδας ισχύει για τη προληπτική συντήρηση.

| Α/Α | Α/Α - ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤ. / ΕΤΟΣ | ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ | ΤΑΧΥΤΗΤΑ | ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ/ΜΟΙΡΕΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ |  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ |  | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ |  | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (περιοδικότητα Πίνακα ΣΤ x τιμή μονάδας) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |  | (9) |  | (10) |  | (11) |  | (12) |  |
| ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RK89621/12 | 7200pers/hr | 0,4m/s | 5,5kW | ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ | 3340mm/35ο | ΣΥΝΕΧΗΣ |  | ΤΥΠΟΥ "MICONIC F" |  | Schindler |  |  |  |  |  |
| 2 | RK89622/12 | 7200pers/hr | 0,4m/s | 5,5kW | ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ | 3340mm/35ο | ΣΥΝΕΧΗΣ |  | ΤΥΠΟΥ "MICONIC F" |  | Schindler |  |  |  |  |  |
| 3 | RK89623/12 | 7200pers/hr | 0,4m/s | 5,5kW | ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ | 3350mm/35o | ΣΥΝΕΧΗΣ |  | ΤΥΠΟΥ "MICONIC F" |  | Schindler |  |  |  |  |  |
| 4 | RK89624/12 | 7200pers/hr | 0,4m/s | 5,5kW | ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ | 3350mm/35o | ΣΥΝΕΧΗΣ |  | ΤΥΠΟΥ "MICONIC F" |  | Schindler |  |  |  |  |  |
| 5 | RK89611/12 | 7200pers/hr | 0,4m/s | 5,5kW | ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ | 3750mm/35o | ΣΥΝΕΧΗΣ |  | ΤΥΠΟΥ "MICONIC F" |  | Schindler |  |  |  |  |  |
| 6 | RK89612/12 | 7200pers/hr | 0,4m/s | 5,5kW | ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ | 3750mm/35o | ΣΥΝΕΧΗΣ |  | ΤΥΠΟΥ "MICONIC F" |  | Schindler |  |  |  |  |  |
| 7 | RK89613/12 | 7200pers/hr | 0,4m/s | 7,5kW | ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ | 5300mm/35o | ΣΥΝΕΧΗΣ |  | ΤΥΠΟΥ "MICONIC F" |  | Schindler |  |  |  |  |  |
| 8 | RK89614/12 | 7200pers/hr | 0,4m/s | 7,5kW | ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ | 5300mm/35o | ΣΥΝΕΧΗΣ |  | ΤΥΠΟΥ "MICONIC F" |  | Schindler |  |  |  |  |  |
| 9 | RK89615/12 | 7200pers/hr | 0,4m/s | 11kW | ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ | 6800mm/30o | ΣΥΝΕΧΗΣ |  | ΤΥΠΟΥ "MICONIC F" |  | Schindler |  |  |  |  |  |
| 10 | RK89616/12 | 7200pers/hr | 0,4m/s | 11kW | ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ | 6800mm/30o | ΣΥΝΕΧΗΣ |  | ΤΥΠΟΥ "MICONIC F" |  | Schindler |  |  |  |  |  |
| 11 | RK89617/12 | 5400pers/hr | 0,4m/s | 7,5kW | ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ | 4950mm/30o | ΣΥΝΕΧΗΣ |  | ΤΥΠΟΥ "MICONIC F" |  | Schindler |  |  |  |  |  |
| 12 | RK89618/12 | 5400pers/hr | 0,4m/s | 7,5kW | ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΣ | 4950mm/30o | ΣΥΝΕΧΗΣ |  | ΤΥΠΟΥ "MICONIC F" |  | Schindler |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | € |  | € |

### Τιμή Τμήματος 2 για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης για ένα (1) έτος χωρίς ΦΠΑ: _____________________€ πλέον ΦΠΑ 24%: _____________________€

### Σύνολο με ΦΠΑ 24%:_____________________€

### Ολογράφως:  ______________________________________ ______________

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

α) Η παραπάνω φόρμα συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή της) από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική νομοθεσία .

β) Οι προσφέροντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την παραπάνω φόρμα, δίνοντας τη συνολική τιμή προσφοράς σε ευρώ (€) χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.

γ) Η οικονομική προσφορά ισχύει για 12 μήνες  από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

### δ) Η Συνολική Προσφερόμενη Τιμή (άθροισμα στήλης 12 του ανωτέρω Πίνακα), θα συμπληρωθεί αριθμητικώς και ολογράφως.